## Slide 1: 模拟电路基础

## Slide 2
电子线路应用设计—函数发生器

## Slide 3: 信号发生器
信号发生器为电子测量和实验系统提供基本
的信号输入，主要包括：
正弦信号发生器
函数发生器
数字信号发生器

## Slide 4: 函数发生器
函数发生器要求能够产生多种信号波形，比如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。

## Slide 5: 指标和要求
要求：
设计一个正弦波信号发生器
设计一个方波信号发生器
设计一个能同时输出正弦波、方波和三角波的函数发生器
指标：
频率：1kHz
幅度：正弦波大于10Vpp，方波10Vpp，
三角波6Vpp。

## Slide 6: 1 RC正弦振荡电路
起振条件：
振荡平衡条件：

## Slide 7: RC正弦振荡电路
4个组成部分：
放大电路
选频网络
正反馈网络
稳幅网络
当 时，
振荡频率
要求运放的放大倍数

## Slide 8
振荡频率
可选择
RC正弦振荡电路
根据C可以确定R，调节R或C可以改变振荡频率。
选择R1和R2，调节R1使电路振荡，同时波形失真小，输出电压大小满足要求。
参数选择

## Slide 9
RC正弦振荡电路
研究以下问题：
使用10μF、1 μF的电容能否振荡出所需的正弦信号。
验证二极管D1、D2在电路中的作用
固定R2，分析R1的大小对振荡幅度、波形失真的影响。

## Slide 10
RC正弦振荡电路
集成运放MC4558

## Slide 11
RC正弦振荡电路

## Slide 12
2 方波信号发生器
滞回比较器：引入正反馈，产生振荡
RC电路： 作为延迟环节和反馈网络，通过对电容的充放电实现两种状态的转换。
稳压管：输出需要的方波电压。

## Slide 13
滞回比较器：
提高了比较器的响应速度，同时输出电压的跃变不是发生在同一门限电平上，具有抗干扰能力。
同相端输入
反相端输入
方波信号发生器

## Slide 14
反相端输入
当Ui<Up时，Uo=+Uz，当Ui大于+UT时，输出发生翻转Uo=-Uz。
当Ui>Up时，Uo=-Uz，当Ui小于-UT时，输出发生翻转Uo=+Uz。
方波信号发生器

## Slide 15
方波信号发生器
振荡周期
可选择
根据C及R1和R2的比值可以确定R3，调节R3或C可以改变振荡频率。
选择合适的稳压管和R4，调节R3使电路振荡到所需频率。
参数选择

## Slide 16
研究以下问题：
R4如何选择？
振荡频率主要受那些因素影响？
信号波形质量与那些参数有关？
方波信号发生器

## Slide 17
方波信号发生器

## Slide 18: 整体方案
采用RC桥式正弦振荡电路产生正弦信号
正弦信号通过比较器电路产生方波
方波信号利用反相积分电路变换为三角波
通过开关选择需要的输出波形
3 函数发生器

## Slide 19
函数发生器
正弦波—方波
取消方波发生器的RC环节，正弦信号作为反相滞回比较器的输入，即可产生同频率的方波信号。

## Slide 20
函数发生器
方波—三角波（积分运算电路）
输入为方波时，输出为三角波。

## Slide 21
三角波幅度
函数发生器
可选择
根据C及输入输出信号的比值可以确定R（需要调试）。
参数选择
R可采用固定电阻与半固定电阻相串联的形式。

## Slide 22
为了防止低频增益过大，可以增加如图的Rf。
在振荡频率较高（数千赫兹以上）时，由于运放工作速率的影响，电路会产生开关延迟，使电路的振荡周期大于设计值，此时可以在积分电容上串联补偿电阻R1。
函数发生器
注意：

## Slide 23
研究以下问题：
Rf、R1有何作用，大小如何选择？
如何调节输出信号幅度？
信号波形质量与那些参数有关？
函数发生器

## Slide 24
总体电路
函数发生器

## Slide 25
方波—三角波
函数发生器

## Slide 26
Thank You !