## Slide 1
“半波损失”和“附加光程差”分别是什么意思？
半波损失是光在界面正入射和掠入射时，在入射点处反射光相对于入射光的相位突变，对应的光程为半个波长。
附加光程差是光以是任意角度入射时，在两界面分别反射，由于两界面的物理性质不同（一界面为由光密到光疏，而另一界面为由光疏到光密），使两光的反射系数反号，在两反射光中引入的附加相位突变，对应的附加光程差也为半个波长。

## Slide 2: 习题解析
1. 在杨氏实验装置中，光源波长为640 nm，两缝间距为0.4 mm，光屏离缝的距离为50 cm。
(1) 试求光屏上第一亮条纹与中央亮条纹之间的距离；
(2) 若p点离中央亮条纹为0.1 mm，则两束光在p点的相位差是多少？
(3)求p点的光强度和中央亮条纹的光强度之比。
亮纹位置
(1)
(2)
(3)

## Slide 3: 习题解析
2. 在杨氏实验装置中，两缝间距为1 mm，光屏离缝的距离为80 cm，若所用光源发出波长λ1=600 nm和λ2=540 nm 的两种光，试求：
(1)两光波分别形成的条纹的间距；
(2)两组条纹的第12级亮条纹之间的距离；
(3)如果采用白光，干涉条纹有什么变化？
(2)
(1)
对白光源，除中央亮纹呈白色外，其它各级亮纹变成彩色条纹且相对于零级对称分布；同级次中短波长的条纹靠近零级，长波长远离零级
(3)

## Slide 4
4. 用λ=500 nm的绿光照射肥皂膜，若沿着与肥皂膜平面成30o角的方向观察，看到膜最亮。假设此时的干涉级次最低，并已知肥皂水的折射率为1.33，(1)求此膜的厚度。(2)当垂直观察时，应用多大波长的光照射才能看到干涉级次最低的膜最亮？
n0
n
θ
θ2
n0
θ1
膜最亮，干涉极大条件应满足
按题意, m=1
习题解析
(1)
(2)

## Slide 5
7. 在观察Michelson干涉仪中的等倾条纹时，已知光源波长为590 nm，聚光透镜焦距为0.5 m。求当空气厚度为0.5 mm时，第5、20条条纹的角半径、半径、和干涉级次。
光程差
中心干涉级次
中心外第一条干涉条纹的干涉级次为 ，相应于第N条干涉条纹，由
可得其角半径为
半径为
第5条干涉条纹级次为m1-5+1=1690, 第20条为m1-20+1=1675。

## Slide 6
8. 用钠光589.3 nm观察Michelson干涉条纹，先看到干涉场中有12圈亮环，且中心是最亮的；移动平面镜M1 后，看到中心吞了10环，而此时干涉场中还剩有5圈亮环，试求：
（1） M1移动的距离；
（2）开始时中心亮斑的干涉级；
（3） M1移动后，从中心向外数第5圈亮环的干涉级。
条纹数目变小，条纹变稀，膜厚降低。
因为条纹向内吞10个，所以
(3) 显然M1移动后中心亮环的级别为7，向外数第5圈干涉级别为2
(2) 中心级别的绝对数k取决于膜层厚度h，而k, h, θ均未知，因此，考虑镜面移动前：
镜面移动后
k≈17

## Slide 7
9. 如果 F-P 干涉仪两反射面之间的距离为1.00 cm，用绿光（500 nm）做实验，干涉图样的中心正好是一个亮斑。求第10圈亮环的角直径。
中心亮斑级别:
第十圈亮环：
第十圈亮环的角直径：
习题解析

## Slide 8
11. F-P干涉仪常用来测量波长相差很小的两条谱线的波长差。设干涉仪两板间距为0.25 mm，它产生的λ1谱线的干涉环系中，第2环和第5环的半径分别为2 mm和3.8 mm，λ2谱线的干涉环系中第2环和第5环的半径分别为2.1 mm和3.85 mm，两谱线的平均波长为500 nm，试决定两谱线波长差。
假设对于λ1谱线的干涉环系中心的干涉级次为m0，则有
靠中心最近的亮条纹的级数(整数)
从中心向外数第N个亮环级次为
两式相减，得到
由于 一般很小，近似的有

## Slide 9
同理可以求出相应于λ2环系中心的干涉级次的小数部分
因为

## Slide 10: 2.6.2 光的时间相干性
随光源的横向宽度增大，允许的双缝间距减小，整个观察屏上条纹可见度降低，这体现了光的空间相干性对条纹可见度的影响;
随着光源的光谱范围增大，光的相干时间减小，允许的光程差减小，在离零级条纹越远处，条纹的可见度越低，这体现了时间相干性对条纹可见度降的影响。
可表征空间相干性的物理量有哪些？
相干孔径角 相干面积 横向相干长度
纵向相干长度？
（no）
在杨氏双缝干涉实验中，如何体现空间相干性和时间相干性对干涉条纹可见度的影响？

## Slide 11
13. 已知汞绿线的超精细结构为546.0753nm，546.0745nm，546.0734nm，546.0728nm。问用F－P标准具(反射率R＝0.9)
分析这一结构时应如何选取标准具的间距？
解：用F－P标准具分析这一结构时，应选取标准具的间距使标准具的自由光谱范围大于超精细结构的最大波长差，并且使标准具的分辨极限小于超精细结构的最小波长差。
超精细结构的最大波长差
平均波长
自由光谱范围
标准具的分辨本领为：
标准具的分辨极限
超精细结构的最小波长差：